## PCE Testsheet
2026-08-25
| PERPUSTAKAAN AWAM | [13 empty] | CKTN039
CKN03900 | SSU IBU PEJABAT MPK CB5 | CLOSE | 17A | XLPE 3C 240mm2 | 0.5A | SN-P01 | VCB |  | 498
[9 empty] | 493 | S.PANEL IR 520
503
CKN03901 | SSU IBU PEJABAT MPK CB8 | CLOSE | 17A | XLPE 3C 240mm2 | 0.5A | SN-P02 | VCB |  | 499
[9 empty] | 494 | S.PANEL IR 521
504
CKN03902 | TRANSITION PANEL | CLOSE | - | - | - | SN-P03 | VCB |  | 500
[9 empty] | 495 | S.PANEL IR 522
505
CKN03903 | MSB | CLOSE | 50A | XLPE 3C 240mm2 | 0.5A | SN-P04 | VCB |  | 501
[9 empty] | 496 | S.PANEL IR 523
506
[8 empty] | 10 | 526
488
485
491
| XLPE 3C 240mm2 |  | 40 | 41 | 39 | 38
XLPE 4C 300mm2
| IN1 | OT1
| XLPE 4C 300mm2 | XLPE 4C 185mm2
[11 empty] | FP |  | TX1
[12 empty] | 510 |  | TAMCO
800A
BATTERY 1 |  |  |  |  | 530 |  | CHLORIDE

## PCE Testsheet (2)
CKN03904 | TX 300KVA | CLOSE | 20A | XLPE 3C 240mm2 | 0.5A | SN-P05 | VCB | 502
[8 empty] | 497 | S.PANEL IR 524
507

## PCE VI
PE
PE 157 PERPUSTAKAAN AWAM
INDOOR | /
/
TAMCO |  |  |  | GV3
2015 |  |  |  |  | 11kV 630A |  |  | SG-2015-0157
1
| HERMETICALLY SEALED |  | 1000kVA |  |  | EWT |  | TX-157-01
/
/
| / |  |  |  | 31/12/2026

## RAW DATA
IR | 485 | 485
IR | 488 | 488
IR | 491 | 491
IR | 493 | 493
IR | 494 | 494
IR | 495 | 495
IR | 496 | 496
IR | 497 | 497
IR | 498 | 498
IR | 499 | 499
IR | 500 | 500
IR | 501 | 501
IR | 502 | 502
IR | 503 | 503
IR | 504 | 504
IR | 505 | 505
IR | 506 | 506
IR | 507 | 507
IR | 510 | 510
IR | 520 | 520
IR | 521 | 521
IR | 522 | 522
IR | 523 | 523
IR | 524 | 524
IR | 526 | 526
IR | 530 | 530